## Orçamento
[14 empty] | UNIDADE ESCOLAR | [6 empty] | CÓDIGO INEP
[14 empty] | ESCOLA ESTADUAL DE ROSALÂNDIA | [6 empty] | 52030482
Nmax | [13 empty] | OBRA |  |  |  | DATA |  |  | CIDADE
3 | [13 empty] | REFORMA |  |  |  | 2020-01-10 |  |  | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
[14 empty] | CRE |  |  | ENDEREÇO |  |  |  | REFERÊNCIA AGETOP
[14 empty] | SÃO L. M. BELOS |  |  | RUA FRANCISCO JOSE DA MATA S/N, CENTRO, CEP:76100-000 |  |  |  | DEZ/18 | DESONERADA
[14 empty] | ÁREA EXISTENTE (M²) |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) |  |  | REFERÊNCIA SINAPI
[14 empty] | 306.63 |  |  | 4.81 | 311.44 |  |  | FEV/19 | DESONERADA
[11 empty] | FILTRO |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | MAT | MO | T.SERVIÇO
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (sem código) | - |  | 0 | 0 | 0
0 |  | L | 0: 195; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | REFORMA - ESCOLA ESTADUAL DE ROSALÂNDIA | [7 empty] | 134230.78
1 | 1 | 1 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | #N/A | F | Nível 1 | Nível 1 | 1. | AGETOP |  | REFORMA
2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | AGETOP |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.1. | AGETOP | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | m2 | 4.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.2. | AGETOP | 20102 | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 200
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.3. | AGETOP | 20103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 100
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.4. | AGETOP | 20109 | DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | m2 | 240
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.5. | AGETOP | 20106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 47.998
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.6. | AGETOP | 20115 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | m2 | 22
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.7. | AGETOP | 20111 | DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | m2 | 8
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.8. | AGETOP | 20117 | DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA | m2 | 10
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.9. | AGETOP | 20137 | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 3
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.10. | AGETOP | 20147 | DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 248
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.11. | AGETOP | 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.12. | AGETOP | 20163 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 12
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.13. | AGETOP | 20162 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 16
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.14. | AGETOP | 20118 | DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | m3 | 1.44
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | AGETOP |  | TRANSPORTES | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.1. | AGETOP | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 15
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | AGETOP |  | SERVIÇO EM TERRA | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.1. | AGETOP | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 10.5
2 | 2 | 2 | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 175 | 38 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.1. | AGETOP | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | M | 875
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.2. | AGETOP | 71292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 | M | 300
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.3. | AGETOP | 71293 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 | M | 45
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.4. | AGETOP | 70585 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 | M | 80
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.5. | AGETOP | 70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | M | 25
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.6. | AGETOP | 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | M | 250
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.7. | AGETOP | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 20
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.8. | AGETOP | 71196 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM | M | 15
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.9. | AGETOP | 71203 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" | M | 12
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.10. | AGETOP | 71744 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" | Un | 4
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.11. | AGETOP | 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | Un | 85
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.12. | AGETOP | 70372 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" | Un | 10
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.13. | AGETOP | 70374 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" | Un | 5
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.14. | AGETOP | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Un | 200
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.15. | AGETOP | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | Un | 200
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.16. | AGETOP | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | Un | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.17. | AGETOP | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 15
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.18. | AGETOP | 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | Un | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.19. | AGETOP | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | Un | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.20. | AGETOP | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.21. | AGETOP | 71294 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2 | M | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.22. | AGETOP | 72190 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.23. | AGETOP | 72198 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.24. | AGETOP | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 12
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.25. | AGETOP | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | un | 27
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.26. | AGETOP | 72460 | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA | Un | 39
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.27. | AGETOP | 71689 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS | un | 37
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.28. | AGETOP | 71577 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 25/26 W | Un | 74
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.29. | AGETOP | 70681 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" | Un | 37
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.30. | AGETOP | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | Un | 5
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.31. | AGETOP | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 17
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.32. | AGETOP | 72425 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | Un | 5
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.33. | AGETOP | 72475 | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR | Un | 17
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.34. | AGETOP | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | Un | 10
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.35. | AGETOP | 71826 | PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.36. | AGETOP | 70720 | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.37. | AGETOP | 71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | Un | 2
2 | 2 | 2 | 62 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 137 | 62 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | AGETOP |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | -
3 | 3 | 3 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 61 | 30 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.1. | AGETOP | 80801 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2. | AGETOP | 80830 | VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3. | AGETOP | 80820 | SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.4. | AGETOP | 70709 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.5. | AGETOP | 80502 | VASO SANITARIO | Un | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.6. | AGETOP | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Un | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.7. | AGETOP | 80513 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) | Un | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.8. | AGETOP | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | Un | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.9. | AGETOP | 80515 | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO | Un | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.10. | AGETOP | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.11. | AGETOP | 80541 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.12. | AGETOP | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.13. | AGETOP | 80561 | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.14. | AGETOP | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.15. | AGETOP | 80580 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.16. | AGETOP | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.17. | AGETOP | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.18. | AGETOP | 81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.19. | AGETOP | 81696 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM | M | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.20. | AGETOP | 81791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.21. | AGETOP | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.22. | AGETOP | 81539 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.23. | AGETOP | 81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.24. | AGETOP | 81696 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM | M | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.25. | AGETOP | 81791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.26. | AGETOP | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.27. | AGETOP | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.28. | AGETOP | 81880 | RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=5M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.29. | AGETOP | 81889 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) | Un | 1
3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 31 | 19 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. | SINAPI |  | ÁGUA FRIA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1. | AGETOP | 80910 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.2. | AGETOP | 80945 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.3. | AGETOP | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 7
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.4. | AGETOP | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | m | 54
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.5. | AGETOP | 81044 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 60X2" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.6. | AGETOP | 81041 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.7. | AGETOP | 81042 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.8. | AGETOP | 81069 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | Un | 8
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.9. | AGETOP | 81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.10. | AGETOP | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.11. | AGETOP | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 16
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.12. | AGETOP | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | Un | 22
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.13. | AGETOP | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.14. | AGETOP | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 12
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.15. | AGETOP | 81360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.16. | AGETOP | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.17. | AGETOP | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.18. | AGETOP | 81462 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 1
3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.3. | SINAPI |  | ESGOTO SANITÁRIO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.1. | AGETOP | 81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.2. | AGETOP | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.3. | AGETOP | 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.4. | AGETOP | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.5. | AGETOP | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.6. | AGETOP | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.7. | AGETOP | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.8. | AGETOP | 82233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.9. | AGETOP | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | m | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.10. | AGETOP | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | m | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.11. | AGETOP | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | m | 2
2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75 | 24 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.1. | AGETOP | 91007 | CENTRAL DE GÁS PADRÃO AGETOP SEM INSTALAÇÕES (1+1 CILINDRO 45 KG) | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.2. | AGETOP | 91023 | UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS | Un | 3
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 382_SEE | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 383_SEE | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 3
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.5. | SINAPI | 91021 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.6. | SINAPI | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.7. | SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.8. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.9. | SINAPI | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.10. | COMPOSIÇÃO | COMP 237_SEE | FITA ANTICORROSIVA | M | 15
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.11. | AGETOP | 91025 | VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4" | Un | 4
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.12. | COMPOSIÇÃO | COMP 210_SEE | REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.13. | SINAPI | 91029 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.14. | COMPOSIÇÃO | COMP 211_SEE | REGULADOR DE 2º ESTÁGIO 5KG/H | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.15. | COMPOSIÇÃO | COMP 212_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.16. | COMPOSIÇÃO | COMP 213_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.17. | AGETOP | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.18. | COMPOSIÇÃO | COMP 235_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.19. | COMPOSIÇÃO | COMP 236_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.20. | AGETOP | 91043 | BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | Un | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.21. | AGETOP | 71863 | PARAFUSO P/BUCHA S-10 | Un | 12
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.22. | AGETOP | 70393 | BUCHA DE NYLON S-10 | Un | 12
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.23. | AGETOP | 91045 | SUPORTE PARA COLETOR | Un | 3
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | AGETOP | 91045 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | Un
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.1. | AGETOP | 100201 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m2 | 17
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.1. | AGETOP | 140200 | EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS | m2 | 112
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. |  |  | COBERTURAS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.1. | AGETOP | 160501 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. | m2 | 212
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.1. | AGETOP | 180405 | ESQ.METALICA / PRE-MOLDADO JPM-1 / JPM-2 C/FERRAGENS | m2 | 6.678
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.2. | AGETOP | 180380 | ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS | m2 | 0.64
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.3. | AGETOP | 180501 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS | m2 | 8.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.4. | AGETOP | 180401 | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | m2 | 16
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.5. | AGETOP | 180381 | ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | m2 | 0.5
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.1. | AGETOP | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 32
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.2. | AGETOP | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 34
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.3. | AGETOP | 200500 | REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) | m2 | 27
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.4. | AGETOP | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 54
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. |  |  | FORROS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.1. | AGETOP | 210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | m2 | 252
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.1. | AGETOP | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 132
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.2. | AGETOP | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | 12
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.3. | AGETOP | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m2 | 240
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.4. | AGETOP | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | 200
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.5. | AGETOP | 221104 | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | m2 | 254
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.6. | AGETOP | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 10.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.7. | AGETOP | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | m2 | 0.79
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. |  |  | FERRAGENS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.0.1. | AGETOP | 230105 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. | Un | 3
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.0.2. | AGETOP | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | un | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.0.3. | AGETOP | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | un | 2
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. |  |  | ADMINISTRAÇÃO | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.1. |  |  | MENSALISTAS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.1.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.1.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.2. |  |  | LAUDO DE ESTANQUEIDADE | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.2.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. |  |  | PINTURA | -
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.16.1. |  |  | ESMALTE SINTÉTICO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.1. | AGETOP | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 50
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.2. | AGETOP | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 495
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.3. | AGETOP | 261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) | m2 | 24
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.4. | AGETOP | 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR | m2 | 280
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.5. | AGETOP | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | m2 | 60
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.6. | AGETOP | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 50
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.17. |  |  | DIVERSOS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.1. | AGETOP | 271208 | QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M | Un | 4
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.2. | AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 370.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.3. | AGETOP | 270215 | PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA ( PLANTIO DA GRAMA INCLUSO) | m2 | 76
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.4. | AGETOP | 271303 | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO AGETOP 2015 | m | 12
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.5. | AGETOP | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | m2 | 4.25
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[11 empty] | F | [5 empty] | OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. |  |  | VALOR TOTAL
[11 empty] | F | [8 empty] | VALOR BDI (27,50%)
[11 empty] | F | [8 empty] | TOTAL ORÇAMENTO
F
[11 empty] | F | [8 empty] | CUSTO POR M2 ³
[11 empty] | F | [8 empty] | MATERIAL S/ BDI
[11 empty] | F | [8 empty] | MÃO DE OBRA S/ BDI
F
[11 empty] | F |  |  |  |  | (1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (4) Nos casos em que houver execução de granitina, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
F
F
Note on R38: Gustavo Barbosa do Prado: ATERRO EMPOLADO (ATERRO X 1,25)